## Slide 1
No
No
No
START
Enable Watchdog
Disable RF module and Timer2
화재 비감지 routine 수행
Test 수행 모드인가?
화재 감지 routine 수행
Test routine 수행 및 결과 전송 준비
화재가 감지됐는가?
No
Yes
화재 알림 및 buffer에 축적된 데이터 전송 준비
Yes
No
Buffer에 데이터가 다 찼는가?
buffer에 축적된 데이터 전송 준비
Yes
Disable ADC and BOD
Go to sleep
Wake-up by Watchdog(1 s after)
Enable RF module
전송할 데이터가 있는가?
Yes
데이터 전송
수신한 값이 Test 신호인가?
Yes
다음 loop에서 test routine으로 분기할 수 있도록 설정
감지기 상태 확인 메시지에 대한 응답 전송
No
Disable RF module and Timer
Enable ADC
Interrupt by Timer2(100 ms after)
Enable Timer2 특정 시간 데이터 수신
수신한 값이 감지기 상태 확인 신호인가?
Yes
END
Run Setup()
Thing aspect:
(Deprecated)

## Slide 2
No
No
START
Enable Watchdog
Disable RF module and Timer2
화재 비감지 routine 수행
Enable RF module
전송할 데이터가 있는가?
Yes
데이터 전송
수신한 값이 Test 신호인가?
Yes
다음 loop에서 test routine으로 분기할 수 있도록 설정
감지기 상태 확인 메시지에 대한 응답 전송
No
Disable RF module and Timer1
Enable ADC
Interrupt by Timer1(24 ms after)
Enable Timer1 특정 시간 데이터 수신
수신한 값이 감지기 상태 확인 신호인가?
Yes
END
Run Setup()
Thing aspect:
No
Test 수행 모드인가?
화재 감지 routine 수행
Test routine 수행 및 결과 전송 준비
화재가 감지됐는가?
No
Yes
화재 알림 및 buffer에 축적된 데이터 전송 준비
Yes
No
Buffer에 데이터가 다 찼는가?
buffer에 축적된 데이터 전송 준비
Yes
Disable ADC and BOD
Go to sleep
Wake-up by Watchdog(1 s after)

## Slide 3
No
START
화재 감지 신호를 받았는가?
App.에 알림
DB에 데이터 저장
Thing test 시간이 되었는가?
No
Yes
Thing에 test 신호 전송
Yes
No
데이터를 수신 받았는가?
DB에 데이터 저장
Yes
END
Thread 2: RF 신호 수신 대기
Gateway aspect:
App.으로부터 test 신호를 받았는가?
Thing에 test 신호 전송
Thing의 상태를 확인할 시간이 되었는가?
No
Yes
Thing에 상태 확인 신호 전송
Yes
Thread 1: Ethernet 신호 수신 대기
No
Test 결과 수신 DB에 결과 저장
상태 확인 결과 수신
Thing manage table과 DB 갱신